## 공종별내역서
[ 맹동산업단지 공공폐수처리시설 악취개선 및 시설보수 공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
가. 1차 처리설비 | 1. 도급공사 1.1 기자재 구입비 | [14 empty] | 01010101
가압부상조 유입펌프 | 형형스프르트펌프, 2.5㎥/minx15mH, 30kW | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC776A0480F |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010156A05223205B34963DC776A0480F | 3866
응집혼화조(반응조 및 응집조) | W2.5m×L2.5m×H2.8m | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC776A0480E |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010156A05223205B34963DC776A0480E | 3979
탈취기 개선 | 약액세정식, 100㎥/min | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC776A04808 |  |  | 01010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010156A05223205B34963DC776A04808 | 3987
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
나. 셔터 및 에어커튼 | 1. 도급공사 1.1 기자재 구입비 | [14 empty] | 01010102
전동셔터 | STS판형 전동셔터, W4.8mxH4.35m | 대 | 2 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC7263E6793 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010256A05223205B34963DC7263E6793 | 3873
케익반출실에어커튼 | W4.8mxH4.35m | 대 | 2 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC7263E6790 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010256A05223205B34963DC7263E6790 | 3874
기계실에어커튼1 | W4.0mxH3.9m | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC7263E6791 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010256A05223205B34963DC7263E6791 | 3875
기계실에어커튼2 | W2.0mxH2.6m | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC7263E6796 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010256A05223205B34963DC7263E6796 | 3876
기계실에어커튼3 | W0.8mxH1.95m | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC7263E6797 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010256A05223205B34963DC7263E6797 | 3877
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
다. 탈취개선커버 | 1. 도급공사 1.1 기자재 구입비 | [14 empty] | 01010103
유입펌프장 개구부커버1 | PLATE형, 탈착식 STS제, W1.2mxL2.5m | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC746EBFBB3 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356A05223205B34963DC746EBFBB3 | 3880
유입펌프장 개구부커버2 | PLATE형, 분할탈착식 STS제, W1.0mxL2.9m | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC746EBFBB0 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356A05223205B34963DC746EBFBB0 | 3881
유량조정조 개구부커버 | PLATE형, 탈착식 STS제, W1.14mxL1.14m | 대 | 2 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC746EBFBB1 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356A05223205B34963DC746EBFBB1 | 3882
부상처리수조 개구부커버 | PLATE형, 분할탈착식 STS제, W0.9mxL1.8m | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC746EBFBB6 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356A05223205B34963DC746EBFBB6 | 3883
탈질조A 개구부커버 | PLATE형, 분할탈착식 STS제, W0.8mxL1.9m | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC746EBFBB7 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356A05223205B34963DC746EBFBB7 | 3884
탈질조B 개구부커버 | PLATE형, 분할탈착식 STS제, W0.7mxL1.5m | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC746EBFBB4 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356A05223205B34963DC746EBFBB4 | 3885
가압부상조커버 | 포위식, 연질PVC, W4.0mxL8.5mxH1.2m | 대 | 2 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC746EBFBB5 |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356A05223205B34963DC746EBFBB5 | 3886
반응조 응집조커버 | PLATE형, 분할탈착식 PC, W5.1mxL2.6m | 대 | 2 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC746EBFBBA |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356A05223205B34963DC746EBFBBA | 3887
벨트컨베이어A 커버 | 상부케이스형, W0.9mxL5.7m | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC746EBFBBB |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356A05223205B34963DC746EBFBBB | 3888
벨트컨베이어B 커버 | 상부케이스형, W0.9mxL6.3m | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC746EBFAAC |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356A05223205B34963DC746EBFAAC | 3889
벨트컨베이어C 커버 | 상부케이스형, W0.9mxL8.8m | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC746EBFAAD |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356A05223205B34963DC746EBFAAD | 3890
탈질조AB 개구부커버 점검창 | STS PLATE, 점검창, W1.0mxL1.0m | 대 | 2 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC746EBFAAE |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356A05223205B34963DC746EBFAAE | 3980
슬러지저류조 개구부커버 점검창 | STS PLATE, 점검창, W0.9mxL0.9m | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC746EBFAAF |  |  | 01010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010356A05223205B34963DC746EBFAAF | 3981
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
1.2 기자재설치비 | 1. 도급공사 | [14 empty] | 010102
가압부상조 유입펌프 설치 | 스프르트펌프, 2.5㎥/min x 30kW | 대 | 1 | [9 empty] | 5697A2F33458C57688E3861F3141 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025697A2F33458C57688E3861F3141 | 3894
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
가. 배관공사 | 1. 도급공사 1.3 배관 및 부대공사 | [14 empty] | 01010301
FRP PIPE | 350A | M | 43.3 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1D5C6E1214B |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1D5C6E1214B | 3609 | bar: JUK1
FRP PIPE | 250A | M | 15.3 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1D5C6E018AB |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1D5C6E018AB | 3795 | bar: JUK1
FRP PIPE | 200A | M | 22.9 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1D5C6E01D2D |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1D5C6E01D2D | 3796 | bar: JUK1
FRP PIPE | 150A | M | 8.3 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1D5C6E3D467 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1D5C6E3D467 | 3797 | bar: JUK1
FRP PIPE | 125A | M | 24.3 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1D5C6E3D345 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1D5C6E3D345 | 3798 | bar: JUK1
배관용 스테인리스 강관 | STS관, 150Ax3.4T(SCH10S) | M | 0.3 | [9 empty] | 568522C3B357E176FC672624FD6D |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176FC672624FD6D | 3908 | bar: JUK1
배관용 스테인리스 강관 | STS관, 125Ax3.4T(SCH10S) | M | 1 | [9 empty] | 568522C3B357E176FC672624FD6C |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176FC672624FD6C | 3909 | bar: JUK1
배관용 스테인리스 강관 | STS304, 80Ax3.0T(SCH10S) | M | 63.3 | [9 empty] | 568522C3B357E176FC672624FC4D |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176FC672624FC4D | 3910 | bar: JUK1
배관용 스테인리스 강관 | STS304, 25Ax2.8T(SCH10S) | M | 36.9 | [9 empty] | 568522C3B357E176FC672624FC46 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176FC672624FC46 | 3911 | bar: JUK1
고스텐 |  | Kg | -45.9 | [9 empty] | 568522C3905A8F16940046A8E8CF |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3905A8F16940046A8E8CF | 3973
잡재료 | 주재료비의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 50C28263B250972648AB261AF0911 |  |  | 01010301 | F | F | F | 0 | 0 | 0.05 | [23 empty] | 0101030150C28263B250972648AB261AF0911 | 3912
90도 엘보(FRP) | 350A | EA | 3 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1CB567B8B0B |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1CB567B8B0B | 3800
90도 엘보(FRP) | 150A | EA | 3 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1CB5679C427 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1CB5679C427 | 3803
90도 엘보(FRP) | 125A | EA | 1 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1CB5679C305 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1CB5679C305 | 3804
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 90˚엘보(STS 용접#10) 80A | EA | 9 | [9 empty] | 568522C3905A8D66D92C865A8217 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3905A8D66D92C865A8217 | 3914
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 90˚엘보(STS 용접#10) 25A | EA | 3 | [9 empty] | 568522C3905A8D66D92C865A8338 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3905A8D66D92C865A8338 | 3915
45도 엘보(FRP) | 350A | EA | 4 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1F096B448AB |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1F096B448AB | 3916
45도 엘보(FRP) | 200A | EA | 4 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1F096B5541E |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1F096B5541E | 3917
45도 엘보(FRP) | 150A | EA | 6 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1F096B67F83 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1F096B67F83 | 3918
45도 엘보(FRP) | 125A | EA | 20 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1F096B67856 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1F096B67856 | 3799
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 45˚엘보(STS 용접#10) 25A | EA | 2 | [9 empty] | 568522C3905A8D66D92C865A8211 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3905A8D66D92C865A8211 | 3919
R'TEE(FRP) | 400A x 125A | EA | 1 | [9 empty] | 568522C3B357E176D11AE6A8FDA8 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D11AE6A8FDA8 | 3805
R'TEE(FRP) | 350A x 350A | EA | 1 | [9 empty] | 568522C3B357E176D11AE6A8FDAD |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D11AE6A8FDAD | 3920
R'TEE(FRP) | 350A x 150A | EA | 1 | [9 empty] | 568522C3B357E176D11AE6A8FAD4 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D11AE6A8FAD4 | 3806
R'TEE(FRP) | 200A x 125A | EA | 1 | [9 empty] | 568522C3B357E176D11AE6A8FBFE |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D11AE6A8FBFE | 3921
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (STS 용접 S#10) 80A | EA | 1 | [9 empty] | 568522C3905A8D66D92C8658D546 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3905A8D66D92C8658D546 | 3922
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (STS 용접 S#10) 25A | EA | 1 | [9 empty] | 568522C3905A8D66D92C8658D4B2 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3905A8D66D92C8658D4B2 | 3923
REDUCER(FRP) | 350A x 250A | EA | 1 | [9 empty] | 568522C3B357E176D11A8600E35E |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D11A8600E35E | 3808
REDUCER(FRP) | 250A x 200A | EA | 1 | [9 empty] | 568522C3B357E176D11A9629BA91 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D11A9629BA91 | 3809
REDUCER(FRP) | 200A x 125A | EA | 1 | [9 empty] | 568522C3B357E176D11A962C0C27 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D11A962C0C27 | 3810
LATERAL(FRP) | 400A x 125A | EA | 2 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1E6764A6B52 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1E6764A6B52 | 3924
LATERAL(FRP) | 250A x 150A | EA | 2 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1E616228DBD |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1E616228DBD | 3807
LATERAL(FRP) | 125A x 125A | EA | 2 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1E626CF5FBE |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1E626CF5FBE | 3925
FLANGE(FRP, 10KG) | 350A | EA | 2 | [9 empty] | 568522C3B357E176D10846335EDB |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D10846335EDB | 3926
FLANGE(FRP, 10KG) | 150A | EA | 4 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1084631A829 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1084631A829 | 3811
FLANGE(FRP, 10KG) | 125A | EA | 6 | [9 empty] | 568522C3B357E176D1084631AF5C |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176D1084631AF5C | 3812
플랜지(FLANGE) | STS304, 10KG, 150A | EA | 1 | [9 empty] | 568522C3905A89F6355846D81F91 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3905A89F6355846D81F91 | 3927
플랜지(FLANGE) | STS304, 10KG, 125A | EA | 6 | [9 empty] | 568522C3905A89F6355846D81F90 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3905A89F6355846D81F90 | 3928
플랜지(FLANGE) | STS304, 10KG, 80A | EA | 5 | [9 empty] | 568522C3905A89F6355846D81E82 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3905A89F6355846D81E82 | 3929
플랜지(FLANGE) | STS304, 10KG, 25A | EA | 3 | [9 empty] | 568522C3905A89F6355846D81E89 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3905A89F6355846D81E89 | 3930
BLIND FLANGE(FRP, 10KG) | 150A | EA | 2 | [9 empty] | 568522C3B357E176C731E672A1FA |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C731E672A1FA | 3813
게이트 밸브 | OS&Y밸브, 80A | EA | 2 | [9 empty] | 5685D2D3675D43866B8056708D66 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015685D2D3675D43866B8056708D66 | 3931
볼 밸브 | 황동, 10kg, 25A | EA | 1 | [9 empty] | 5685D2D3675D43866BA3C6697104 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015685D2D3675D43866BA3C6697104 | 3932
댐퍼(FRP, 10KG) | 350A | EA | 2 | [9 empty] | 568522C3B357E176C727768AE535 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C727768AE535 | 3933
댐퍼(FRP, 10KG) | 150A | EA | 1 | [9 empty] | 568522C3B357E176C727768836F4 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C727768836F4 | 3818
댐퍼(FRP, 10KG) | 125A | EA | 6 | [9 empty] | 568522C3B357E176C72776883177 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C72776883177 | 3819
FLX. JOINT(FRP RUBBER, 10KG) | 350A | EA | 2 | [9 empty] | 568522C3B357E176C72766E14C03 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C72766E14C03 | 3934
FLX. JOINT(FRP RUBBER, 10KG) | 150A | EA | 1 | [9 empty] | 568522C3B357E176C72766E373EF |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C72766E373EF | 3817
FLX. JOINT(FRP RUBBER, 10KG) | 125A | EA | 6 | [9 empty] | 568522C3B357E176C72766E374F3 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C72766E374F3 | 3816
HOOD(FRP) | 125A, W1.0m x L1.0m | EA | 3 | [9 empty] | 568522C3B357E176C71506FE8BAB |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C71506FE8BAB | 3935
스텐관 설치 | 150A | M | 0.3 | [9 empty] | 5697A2F33459ED26DB74369A4A81 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED26DB74369A4A81 | 3936
스텐관 설치 | 125A | M | 1.2 | [9 empty] | 5697A2F33459ED26DB74369A4D50 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED26DB74369A4D50 | 3937
스텐관 설치 | 80A | M | 57.5 | [9 empty] | 5697A2F33459ED26DB74369B5DA4 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED26DB74369B5DA4 | 3938
스텐관 설치 | 25A | M | 33.5 | [9 empty] | 5697A2F33459ED26DB74369B571E |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED26DB74369B571E | 3939
밸브 및 콕류 설치 | 350A | 개소 | 4 | [9 empty] | 5697A2F33459ED26F68F86E2164E |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED26F68F86E2164E | 3940
밸브 및 콕류 설치 | 150A | 개소 | 2 | [9 empty] | 5697A2F33459ED26F68F86E215AE |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED26F68F86E215AE | 3665
밸브 및 콕류 설치 | 125A | 개소 | 12 | [9 empty] | 5697A2F33459ED26F68F86E215AF |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED26F68F86E215AF | 3828
밸브 및 콕류 설치 | 80A | 개소 | 2 | [9 empty] | 5697A2F33459ED26F68F86E215AD |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED26F68F86E215AD | 3941
밸브 및 콕류 설치 | 15A~25A | 개소 | 1 | [9 empty] | 5697A2F33459ED26F68F86E215A8 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED26F68F86E215A8 | 3942
STS FLNAGE 접합 | 350A | 개소 | 6 | [9 empty] | 5697A2F33459ED269C0B56021C3D |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED269C0B56021C3D | 3943
STS FLNAGE 접합 | 150A | 개소 | 6 | [9 empty] | 5697A2F33459ED269C0B56021C39 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED269C0B56021C39 | 3944
STS FLNAGE 접합 | 125A | 개소 | 20 | [9 empty] | 5697A2F33459ED269C0B56021C38 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED269C0B56021C38 | 3945
STS FLNAGE 접합 | 80A | 개소 | 4 | [9 empty] | 5697A2F33459ED269C0B56021DD7 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED269C0B56021DD7 | 3946
STS FLNAGE 접합 | 25A | 개소 | 3 | [9 empty] | 5697A2F33459ED269C0B56021DDC |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED269C0B56021DDC | 3947
FRP관 접합 | 400A | 개소 | 6 | [9 empty] | 568522C3B357E176C76D26FD9D26 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C76D26FD9D26 | 3820
FRP관 접합 | 350A | 개소 | 26 | [9 empty] | 568522C3B357E176C76D26FACC1B |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C76D26FACC1B | 3821
FRP관 접합 | 250A | 개소 | 6 | [9 empty] | 568522C3B357E176C76D26FBD53B |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C76D26FBD53B | 3822
FRP관 접합 | 200A | 개소 | 15 | [9 empty] | 568522C3B357E176C76D26FBD0B9 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C76D26FBD0B9 | 3823
FRP관 접합 | 150A | 개소 | 25 | [9 empty] | 568522C3B357E176C76D26F81EE1 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C76D26F81EE1 | 3824
FRP관 접합 | 125A | 개소 | 58 | [9 empty] | 568522C3B357E176C76D26F8197A |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C76D26F8197A | 3825
스텐관용접 | 150A | 개소 | 2 | [9 empty] | 5697A2F33459ED269C260628D076 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED269C260628D076 | 3675
스텐관용접 | 125A | 개소 | 6 | [9 empty] | 5697A2F33459ED269C260628D077 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED269C260628D077 | 3948
스텐관용접 | 80A | 개소 | 36 | [9 empty] | 5697A2F33459ED269C260628D116 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED269C260628D116 | 3710
스텐관용접 | 25A | 개소 | 23 | [9 empty] | 5697A2F33459ED269C260628D11D |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED269C260628D11D | 3949
풍량 측정구 설치(FRP관) | 50A | 개소 | 7 | [9 empty] | 568522C3B357E176C7B5362DFC5C |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C7B5362DFC5C | 3829
드레인 설치(FRP관) | 100A | 개소 | 4 | [9 empty] | 568522C3B357E176C7B5362CD385 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C7B5362CD385 | 3950
관보온(유리솜.셀프카바) | 40Tx80A | M | 57.5 | [9 empty] | 5697A2F33459EC067BA726D0F93A |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459EC067BA726D0F93A | 3951
관보온(유리솜.셀프카바) | 40Tx25A | M | 33.5 | [9 empty] | 5697A2F33459EC067BA726D0F931 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459EC067BA726D0F931 | 3952
밸브보온 | 40Tx80A | 개소 | 3 | [9 empty] | 5697A2F33459EC0658C766B8DE65 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459EC0658C766B8DE65 | 3716
밸브보온 | 40Tx25A | 개소 | 2 | [9 empty] | 5697A2F33459EC0658C766B8DE67 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459EC0658C766B8DE67 | 3717
피팅류보온 | 40T x 80A | 개소 | 10 | [9 empty] | 5697A2F33459EC063C090643B248 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459EC063C090643B248 | 3718
피팅류보온 | 40T x 25A | 개소 | 6 | [9 empty] | 5697A2F33459EC063C09064295A2 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459EC063C09064295A2 | 3719
FRP관 접합 철거(관 접합에 40% 적용) | 400A | 개소 | 6 | [9 empty] | 568522C3B357E176C7A4D6C62E2F |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C7A4D6C62E2F | 3953
FRP관 접합 철거(관 접합에 40% 적용) | 150A | 개소 | 13 | [9 empty] | 568522C3B357E176C7A4D6C35F32 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C7A4D6C35F32 | 3954
FRP관 접합 철거(관 접합에 40% 적용) | 125A | 개소 | 13 | [9 empty] | 568522C3B357E176C7A4D6C35887 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 01010301568522C3B357E176C7A4D6C35887 | 3955
스텐관 철거(재사용 미고려 40%) | 100A | M | 1.2 | [9 empty] | 5697A2F33459ED26DB7456482AA4 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED26DB7456482AA4 | 3989
밸브 및 콕류 철거(재사용 미고령 40%) | 100A | 개소 | 4 | [9 empty] | 5697A2F33459ED26F6F296A155EA |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015697A2F33459ED26F6F296A155EA | 3988
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
나. 배관지지대 공사 | 1. 도급공사 1.3 배관 및 부대공사 | [14 empty] | 01010302
ㄱ형강 | 등변, 100*100*7mm | kg | 278.63 | [9 empty] | 565842F3685AE2F6E98226A9D0FD |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 01010302565842F3685AE2F6E98226A9D0FD | 3956
ㄷ형강 | 100*50*5mm*7.5mm | KG | 1510.61 | [9 empty] | 565842F3685AE2F6E9BFE618585C |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 01010302565842F3685AE2F6E9BFE618585C | 3957
ㄷ형강 | 200*80*7.5mm | kg | 20.66 | [9 empty] | 565842F3685AE2F6E9BFE61DDB7C |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 01010302565842F3685AE2F6E9BFE61DDB7C | 3958
냉연강판 | 3.00mm이상 | kg | 433.7 | [9 empty] | 565842F35E56CCE69F1D16F4A395 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 01010302565842F35E56CCE69F1D16F4A395 | 3959
고철 |  | Kg | -125.66 | [9 empty] | 568522C3905A8F16940046A8E8CE |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 01010302568522C3905A8F16940046A8E8CE | 3960
앵커볼트 | M16*L200 | 개 | 382 | [9 empty] | 5697A2F32A57E5768E62B6830FD4 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025697A2F32A57E5768E62B6830FD4 | 3961
U-BOLT/N/W | 절연, Φ25 | 개 | 23 | [9 empty] | 5697F273C351D7D6EE2366456C7E |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025697F273C351D7D6EE2366456C7E | 3962
U-BOLT/N/W | 절연, Φ80 | 개 | 22 | [9 empty] | 5697F273C351D7D6EE2366456C75 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025697F273C351D7D6EE2366456C75 | 3963
U-BOLT/N/W | 절연, Φ125 | 개 | 11 | [9 empty] | 5697F273C351D7D6EE2366456D04 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025697F273C351D7D6EE2366456D04 | 3964
U-BOLT/N/W | 절연, Φ150 | 개 | 4 | [9 empty] | 5697F273C351D7D6EE2366456D05 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025697F273C351D7D6EE2366456D05 | 3965
U-BOLT/N/W | 절연, Φ200 | 개 | 4 | [9 empty] | 5697F273C351D7D6EE2366456D06 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025697F273C351D7D6EE2366456D06 | 3966
U-BOLT/N/W | 절연, Φ250 | 개 | 7 | [9 empty] | 5697F273C351D7D6EE2366456D07 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025697F273C351D7D6EE2366456D07 | 3967
U-BOLT/N/W | 절연, Φ350 | 개 | 16 | [9 empty] | 5697F273C351D7D6EE2366456D01 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025697F273C351D7D6EE2366456D01 | 3968
U-BOLT/N/W | 절연, Φ400 | 개 | 2 | [9 empty] | 5697F273C351D7D6EE2366456D02 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025697F273C351D7D6EE2366456D02 | 3969
잡철물제작설치(철제) | 간단 | TON | 2.118 | [9 empty] | 5697A2F3345E6E463C03361004A2 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 010103025697A2F3345E6E463C03361004A2 | 3970
조합페인트칠(붓칠) | 철재면2회.1급 | M2 | 95.3 | [9 empty] | 5697A2F3345E6E467A6AC6B1D103 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 010103025697A2F3345E6E467A6AC6B1D103 | 3971
녹막이페인트칠 | 2회.1종 | M2 | 95.3 | [9 empty] | 5697A2F3345E6E467A7B46490E62 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 010103025697A2F3345E6E467A7B46490E62 | 3972
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
2. 관급자재 구입비(설치포함) | [15 empty] | 0102
증설탈취기(탈취팬2대 및 부대시설포함) | 약액세정탈취기, 50㎥/min | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC756F2ED0B |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 010256A05223205B34963DC756F2ED0B | 3976
가압부상조 시설개선 | W3.5m×L8.0m×H3.6m | 대 | 1 | [9 empty] | 56A05223205B34963DC776A0480D |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 010256A05223205B34963DC776A0480D | 3990
부가가치세 10% | 주재료비의 10% | 식 | 1 | [9 empty] | 50C28263B250972648AB261AF0911 |  |  | 0102 | F | F | F | 0 | 2 | 0.1 | JUK2: 2 |  |  |  | 010250C28263B250972648AB261AF0911 | 3977
조달수수료 0.54% | 합계의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 50C28263B250972648AB261AF0922 |  |  | 0102 | F | F | F | 3 | 2 | 0.0054 | [23 empty] | 010250C28263B250972648AB261AF0922 | 3978
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL